# Práctica de Laboratorio: Análisis y Prueba de Fuentes de Alimentación de PC
INTEGRANTES:
- Ricardo Batista Diaz
- Javier Besada Soallerio
- Gabriel Graña Brea
- Cristian Celso Iglesias Rodriguez
- Rolando Raul Ocaña Parra
- Nicolas Matias Primory Pucheta
### Objetivo
El objetivo de esta práctica es que los estudiantes comprendan las características y el funcionamiento de las fuentes de alimentación de PC. A lo largo de esta actividad, aprenderán a identificar los elementos clave de una fuente, analizar su etiquetado, comprobar su voltaje en funcionamiento y realizar mediciones con un tester.

## Materiales necesarios
- Fuentes de alimentación ATX (al menos una por grupo)
- Multímetro o polímetro
- Tester
- Cable puente (o clip de papel para hacer puente en la fuente)
- Manual o guía de colores de cableado de fuentes ATX
- Tabla de estándares de eficiencia energética (80 PLUS, Gold, Silver, Bronze, etc.)

## Actividades
### 1. Análisis del Etiquetado y Características de la Fuente
1. Identificar la potencia de la fuente: Localicen en la etiqueta de la fuente de alimentación el valor de la potencia de salida nominal (medida en vatios, W).
  550W
2. Analizar los voltajes de entrada y salida:
  1. Identifiquen el rango de voltaje de entrada (e.g., 100-240V, si es universal).
  100-240V
  1. Identifiquen las líneas de voltaje de salida (por ejemplo, +12V, +5V, +3.3V, -12V) y anoten las corrientes máximas que pueden manejar.
    +5V,+3.3V,+12V,-12V,+5V5B
3. Verificar la certificación de eficiencia:
  1. Anoten si la fuente tiene alguna certificación 80 PLUS (Bronze, Silver, Gold, Platinum o Titanium). Discutan la importancia de la eficiencia en el consumo energético y cómo afecta el desempeño y el calor generado.
4. Preguntas de análisis:
  1. ¿Qué indica la potencia nominal de una fuente?
    Cantidad maxima de energia electrica que puede suministrar de manera constante, segura y sin que sobrecaliente
  2. ¿Por qué es importante que una fuente tenga certificación de eficiencia?
  Mejor eficiencia , menos energia desperdiciada

### 2. Análisis del Pineado de la Fuente
1. Identificar los colores y pines:
  1. Utilizando una guía de colores de cableado ATX, identifiquen los pines en el conector ATX principal (generalmente de 24 pines) y el significado de cada color (por ejemplo, negro para tierra, rojo para +5V, amarillo para +12V, naranja para +3.3V, verde para el pin de encendido, etc.).
2. Tabla de medición de voltajes:
  1. Utilicen la siguiente tabla para registrar los valores de voltaje medidos en cada uno de los 24 pines del conector ATX:
Pin	Color	Función	Voltaje Esperado	Voltaje Medido
1	Naranja	+3.3V	+3.3V
2	Naranja	+3.3V	+3.3V
3	Negro	Tierra (GND)	0V
4	Rojo	+5V	+5V
...	...	...	...	...
24	Negro	Tierra (GND)	0V

Nota: Completen la tabla según corresponda al número y color de los pines de cada fuente.
1. Naranja 3,31v
2. Naranja 3,35v
3. Negro 0v
4. Rojo 5,09v
5. Negro 0v
6. Rojo 5,09v
7. Negro 0v
8. Gris 5,09v
9. Azul noche 5,04v
10. Amarillo 12,15v
11. Amarillo 12,15v
12. Naranja 3,35v
13. Naranja y marrón 3,35v
14. Azul 11,96v
15. Negro 0v
16. Verde 0v
17. Negro 0v
18. Negro 0v
19. Negro 0v
21. Rojo 5,09v
22. Rojo 5,09v
23. Rojo 5,09v
24. Negro 0v

### 3. Medición de Voltajes con Polímetro
1. Puenteo de la Fuente:
  1. Utilicen un clip de papel o cable para puentear los pines verde (PS_ON) y negro (COM) en el conector de 24 pines. Esto permitirá encender la fuente sin necesidad de conectarla a una placa madre.
  HECHO
2. Medición de voltajes en cada pin:
  1. Con la fuente encendida, utilicen el polímetro para medir el voltaje en cada uno de los pines principales y verifiquen que corresponda al estándar.
HECHO
  1. Confirmen que los colores de los cables coincidan con los voltajes medidos, utilizando la tabla anterior.
1. HECHO
2. Preguntas de análisis:
  1. ¿Por qué es necesario hacer el puente para encender una fuente ATX fuera de la PC?
    Para poder encender la fuente sin necesidad de estar conectada
  2. ¿Qué sucedería si uno de los voltajes no coincidiera con el estándar esperado?
    Puede causar inestabilidad en el sistema y produce daños a los componentes

### 4. Comprobación con Tester
1. Prueba de continuidad y estabilidad:
  1. Con el tester, comprueben la continuidad de los cables y la correcta salida de voltajes en los diferentes pines, especialmente en las líneas de +12V, +5V, y +3.3V.
  2. Anoten si hay alguna fluctuación o inestabilidad en los voltajes mientras están siendo medidos.
  Fijos y sin fluctuaciones
2. Análisis de calidad y eficiencia:
  1. Investiga sobre las diferencias entre condensadores japoneses y chinos en la fabricación de fuentes de alimentación, su duración y fiabilidad.
    Los japones son conocidos por alta calidad , durabilidad y confiabilidad.
    Los chinos son economicos , menos duradero y menos estables
  2. Revisen la clasificación de eficiencia de la fuente y discutan cómo afecta a la elección de una fuente de alimentación adecuada para diferentes configuraciones de PC (por ejemplo, para PC de alto rendimiento frente a una PC de oficina).
    Para una PC de alto rendimiento = “Oro o superior”
    Para una PC de oficina = “Bronce o sin certificacion”
3. Preguntas de análisis final:
  1. ¿Qué diferencias existen entre una fuente con certificación 80 PLUS Bronze y una 80 PLUS Gold?
    80 PLUS = 82-85% 80 PLUS Gold = 87 – 90%
    Que una tiene mas % eficiencia a distintos % de carga
  2. ¿Qué tipos de protecciones suelen incluir las fuentes de alimentación modernas (por ejemplo, protección contra sobrevoltaje, cortocircuito, sobrecorriente, sobrecalentamiento)? ¿Por qué son importantes?
    Se quema la fuente pero no las demas piezas
  3. ¿Qué diferencia existe entre una fuente modular, semi-modular y no modular? ¿En qué casos se recomienda cada tipo?
    NO MODULAR = todo fijo , SEMIMODULAR = se puede quitar piezas , MODULAR = todo se puede desmontar
  4. ¿Cómo influye la capacidad de una fuente en la posibilidad de actualizar componentes (como GPU, CPU) en el futuro?
    Tener potencia suficiente para transmitir la energia necesaria que demanden los nuevos componentes
  5. Si tuvieras que recomendar una fuente de alimentación para un equipo de oficina frente a un equipo de juegos, ¿en qué aspectos pondrías mayor énfasis en cada caso?
    “Juegos + potencia”( demanda de mucha potencia durante un tiempo prolongado)
    “Oficina + barato”